|  | Открытое акционерное общество «Раменский водоканал» ИНН 5040109194 КПП 504001001 ОГРН 1115040008555 140100 Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, д. 7 тел. (49646)71480;33969 «Утверждаю» Генеральный директор ОАО «Раменский водоканал» ________________ А.В.Демин «______»______________2015 г. |
| --- | --- |
| Исх. №______от______2015 г. На № ______ от______2015 г. | Кому: |

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   У С Л О В И Я №__________

на подключение к  канализационным  сетям

ОАО «Раменский водоканал»

Объекта: жилого дома

Расположенного:

На основании:

Объем водоотведения:	м3/сутки

Точка присоединения:

Существующая канализационная сеть (тип): самотечная

выполнена трубами: D=

Отметка лотка в точке подключения:

Для обеспечения водоотведения объекта капитального строительства необходимо:

1. Заключить с ОАО «Раменский водоканал» договор:

– на подключение объекта  к системам коммунальной инфраструктуры с исполняем инвестиционных программ  в течение 30 рабочих дней;

– на врезку в канализационную сеть;

– на технический надзор по прокладке канализации.

2. Выполнить проект на канализование дома в 2-х экземплярах на геоподоснове и согласовать его с организациями, имеющими подземные коммуникации. Один экземпляр согласованного проекта остается в ОАО «Раменский водоканал».

3. На месте врезки установить колодец с запорной арматурой для отключения канализационной сети, ведущей к Абоненту. Место врезки согласовать дополнительно.

4. Получить в ОАО «Раменский водоканал» технические условия на установку водомерного узла учета холодного водоснабжения.

Прочие условия:

1. Работы по строительству канализационных сетей и сооружений должны производиться организациями, имеющими допуск СРО и только по проектам, разработанным специализированными  организациями, имеющими СРО, в соответствии с действующими СНиП и нормами проектирования. Проект согласовать со всеми организациями, в т.ч. с выдавшей настоящие технические условия (ТУ).

2. Производителю  работ по  прокладке  сетей канализации   необходимо сдать  в ПТО ОАО «Раменский водоканал» акты на врезку, подписанные представителем  ОАО «Раменский водоканал».

3. Работы  по прокладке и присоединению к  канализационной сети производить только в период с 10 мая по  1 октября.  После прокладки канализационной сети восстановить благоустройство.

4. Субабонентов к проложенной сети не подключать.

5. Подключение строящегося объекта к канализационным сетям ОАО «Раменский водоканал» (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:

- справки о выполнении технических условий, подписанной ОАО «Раменский водоканал».

- прибора учета на водопроводе, при его отсутствии получить и выполнить технические условия на установку  водосчетчика;

- акта на врезку, подписанного представителем ОАО «Раменский водоканал»;

- проложенная сеть остается у Абонента на балансе и обслуживании.

Срок действия технический условий – 2 (два) года.

Главный инженер

ОАО «Раменский водоканал»                  _____________________ Ю.В. Орехов

Начальник Ильинского управления ВКХ

ОАО «Раменский водоканал»                ______________________ А.А.Пчелкин