|  | Открытое акционерное общество «Раменский водоканал» ИНН 5040109194 КПП 504001001 ОГРН 1115040008555 140100 Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, д. 7 тел. (49646)71480;33969 «Утверждаю» Генеральный директор ОАО «Раменский водоканал» ________________ А.В.Демин «______»______________2015 г. |
| --- | --- |
| Исх.№______от______2015 г. На № ______ от _____ 2015 г. | Кому: |

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е       У С Л О В И Я №        -КС

на подключение объекта капитального строительства к канализационным сетям

ОАО «Раменский водоканал»

| Субъект: |  |
| --- | --- |
| Подключаемый объект капитального строительства: |  |
| Местонахождение объекта капитального строительства: |  |
| Основание для выдачи Технических условий: |  |
| Объем водопотребления: | м3/сутки |
| Точка присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения: |  |
| Существующий диаметр труб: |  |

В целях обеспечения водоотведения объекта капитального строительства необходимо:

1. Заключить договор на подключение объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры с исполнителем инвестиционной программы в течение 30 дней.

2. Вынести с территории застройки сети ОАО «Раменский водоканал».

3. Выполнить канализационную сеть расчетным диаметром. Материал труб двухслойные гофрированные трубы «Корсис».

4. Заключить договор  с ОАО «Раменский водоканал» на осуществление  функций по техническому  надзору за строительством сетей инженерной инфраструктуры.

5. ПДК - загрязняющих веществ в канализационных стоках не должен превышать указанных в приложении №1.

6. Заключить договор на врезку в канализационную сеть.

Прочие условия:

1. Работы по строительству канализационных сетей и сооружений должны производиться  организациями имеющими допуск СРО и только по проектам, разработанным специализированными организациями, имеющими  допуск СРО соответствии с действующим СНиП,  нормами проектирования. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями, в т.ч. с выдавшей настоящие технические условия (ТУ). Один экземпляр согласованного проекта остается в организации, оказывающей услуги водоотведения, для осуществления технического надзора за строительством и возврату не подлежит.

2. Подключение строящегося объекта к канализационной сети ОАО «Раменский водоканал»  (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:

а) подтвердить расчетом заявленный объем водоотведения;

б) справки о выполнении технических условий, подписанной ОАО «Раменский водоканал;

в) прибора учета на водопроводе, при его отсутствии получить и выполнить технические условия на установку  водосчетчика;

г) договора на предоставление услуг с приложением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной  ответственности сторон;

д) сдаче исполнительной документации в производственно-технический отдел ОАО «Раменский водоканал».

Срок действия технический условий – 2 (два) года.

Главный инженер

ОАО «Раменский водоканал»                  _____________________ Ю.В.Орехов

Начальник Ильинского Управления ВКХ

ОАО «Раменский водоканал»                 _____________________ А.А.Пчелкин