|  | Открытое акционерное общество «Раменский водоканал» ИНН 5040109194 КПП 504001001 ОГРН 1115040008555 140100 Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, д. 7 тел. (49646)71480;33969 «Утверждаю» Генеральный директор ОАО «Раменский водоканал» ________________ А.В.Демин «______»______________2015 г. |
| --- | --- |
| Исх.№______от________2015 г. На № ______ от ________2015 г. | Кому: |

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е       У С Л О В И Я №____- ВС

на подключение к  водопроводным сетям

ОАО «Раменский водоканал»

Объекта: жилого дома

Расположенного:

На основании:

Объем водопотребления:  м³/сутки

Точка присоединения:

Существующая водопроводная сеть выполнена трубами: D=

Глубина заложения трубы в точке подключения     2.0 м

Гарантированный напор воды в точке подключения   15.0 м

Для обеспечения водоснабжения объекта капитального строительства необходимо:

1. Заключить с ОАО «Раменский водоканал»:

– договор на подключение объекта к системам коммунальной инфраструктуры с исполнителем инвестиционных программ в течение 30 рабочих дней;

– договор на врезку в водопроводную сеть;

– договор на технический надзор по прокладке водопровода.

2.Получить в ОАО «Раменский водоканал» технические условия на установку водомерного узла учета холодного водоснабжения

3. Ввод в дом выполнить  диаметром d=25мм.

4. На месте врезки установить колодец с запорной арматурой для отключения водопровода, ведущего к Абоненту.

5. Выполнить проект в двух экземплярах на геоподоснове с указанием расположения выгребной ямы, и согласовать его с организациями, имеющими подземные коммуникации. Один экземпляр согласованного проекта остается в ОАО «Раменский водоканал».

Прочие условия:

1. Работы по строительству водопроводных сетей и сооружений должны производиться организациями, имеющими допуск СРО и только по проектам, разработанным специализированными  организациями, имеющими СРО, в соответствии с действующими СНиП и нормами проектирования. Проект согласовать со всеми организациями, в т.ч. с выдавшей настоящие технические условия (ТУ).

2. Производителю работ по прокладке сетей водопровода   необходимо сдать в ПТГ ОАО «Раменский водоканал»  акты на  врезку, подписанные представителем  ОАО «Раменский водоканал».

3. Работы  по прокладке и присоединению к  водопроводной сети производить только в период с 10 мая по  1 октября.  После прокладки водопроводной сети восстановить благоустройство.

4. Субабонентов к проложенной сети не подключать.

5. Подключение строящегося объекта к сетям водопровода ОАО «Раменский водоканал» (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:

- справки о выполнении технических условий, подписанной ОАО «Раменский водоканал»;

- прибора учета на водопроводе, при его отсутствии  получить  и выполнить технические условия на установку  водосчетчика;

- акта на врезку, подписанного представителем ОАО «Раменский водоканал»;

- проложенная сеть  от места подключения в уличную сеть до жилого дома остается  на балансе и обслуживании у Абонента.

6. Технические условия выданы без права полива приусадебного участка.

Срок действия технический условий – 2 (два) года.

Главный инженер

ОАО «Раменский водоканал»                  _________________________  Ю.В.Орехов

Начальник Раменского управления ВКХ

ОАО «Раменский водоканал»                  _________________________  В.А.Поляков