|  | Открытое акционерное общество «Раменский водоканал» ИНН 5040109194 КПП 504001001 ОГРН 1115040008555 140100 Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, д. 7 тел. (49646)71480;33969 «Утверждаю» Генеральный директор ОАО «Раменский водоканал» ________________ А.В.Демин «______»______________2015 г. |
| --- | --- |
| Исх.№______от______2015 г. На № ______ от _____2015 г. | Кому: |

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е       У С Л О В И Я №          -ВС

на подключение объекта капитального строительства к водопроводным сетям

ОАО «Раменский водоканал»

| Субъект: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подключаемый объект капитального строительства: |  |  |
| Местонахождение объекта капитального строительства: |  |  |
| Основание для выдачи Технических условий: |  |  |
| Объем водопотребления: | м³/сутки |  |
| Точка присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения: |  |  |
| Существующий диаметр труб | Ду= |  |
| Материал труб |  |  |
| Гарантированный напор воды в точке подключения |  |  |
| Глубина заложения трубы в точке подключения |  |  |

В целях обеспечения водоснабжением проектируемого к строительству объекта необходимо:

1.Заключить договор на подключение объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры с исполнителем инвестиционной программы в течение 30 рабочих дней.

2. Вынести с территории застройки коммуникации ОАО «Раменский водоканал».

3. Запроектировать и проложить водопроводную сеть расчетным диаметром. Проект согласовать с ОАО «Раменский водоканал».

4.Материал труб ПНД тип «Т». Запорную арматуру предусмотреть типа ГОСТ 30ч39р (МЗВ).

5. Получить Технические условия  на установку водомерного узла,  с передачей показаний на диспетчерский пункт, расположенный в г.Раменское, Транспортный проезд, 5.

6. Заключить с ОАО «Раменский водоканал» договор на осуществление  функций по техническому надзору за строительством сетей инженерной инфраструктуры.

7.Заключить с ОАО «Раменский водоканал» договор на врезку в водопроводную сеть.

Прочие условия:

1. Работы по строительству водопроводных сетей и сооружений должны производиться  организациями имеющими допуск СРО и только по проектам, разработанным специализированными организациями, имеющими  допуск СРО соответствии с действующим СНиП,  нормами проектирования. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями, в т.ч. с выдавшей настоящие технические условия (ТУ). Один экземпляр согласованного проекта остается в организации, оказывающей услуги водоснабжения, для осуществления технического надзора за строительством и возврату не подлежит.

2. Проложенная водопроводная сеть  остается на обслуживании потребителя.

3. Подключение строящегося объекта к муниципальной водопроводной сети (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:

а) справки о выполнении технических условий на подключение к водопроводным сетям и  справки о выполнении ТУ на установку проборов учета, подписанной в ОАО «Раменский водоканал;

б) договора на предоставление услуг с приложением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной  ответственности сторон.

в) сдаче исполнительной документации в производственно технический отдел ОАО «Раменский водоканал».

Срок действия технический условий – 2 (два) года.

Главный инженер

ОАО «Раменский водоканал»                  _____________________ Ю.В.Орехов

Начальник Ульянинского управления ВКХ

ОАО «Раменский водоканал»                  _____________________ Т.Н.Дульнева